Пожарный извещатель!
23.09.2024
Автономный пожарный извещатель (далее – АПИ) предназначен для автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем.


АПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 1 м от осветительных приборов и 0,5 м от стены.


Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.


При пожаре (задымлении) АПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.


Что делать, если автономный пожарный извещатель сработал?


Проверить наличие признаков горения, таких как дым, запах гари или тление;
Если пожар быстро развивается, а его тушение с помощью первичных средств пожаротушения невозможно, следует изолировать помещение, закрыв дверь, чтобы перекрыть доступ кислорода и предотвратить распространение дыма и огня;
Немедленно вызвать пожарную службу, позвонив по номерам «101» или «112»;
Сообщить диспетчеру свои фамилию, имя, адрес, а также кратко описать ситуацию: что горит, где это происходит и какие признаки пожара вы наблюдаете;
Уведомить соседей о возникшем пожаре любым доступным способом.
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до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.


Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) свидетельствует о необходимости замены элемента питания. Как правило, замена элемента питания требуется один раз в год.


Обслуживание АПИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза в месяц АПИ необходимо очищать от пыли.


Запрещается:


1. Самостоятельно разбирать АПИ.


2. Подключать его к источнику питания 220 В.


3. Окрашивать, белить и заклеивать АПИ обоями.


4. Снимать АПИ без разрешения местных органов государственного пожарного надзора, за исключением замены элементов питания.
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